Příloha č. 3: Zadávací dokumentace - **Objekty maloodběrů elektrické energie:**

1. Název: SKO Bílany

Adresa: Bílany 5000, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200808708

Místo spotřeby: 3100019294

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 1,2 MWh

1. Název: ATS Skaštice

Adresa: Skaštice 5000, 767 01 Skaštice

EAN: 859182400200809668

Místo spotřeby: 3100019372

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 6,6 MWh

1. Název: ČS Kvasice

Adresa: Krajina, 768 21 Kvasice

EAN: 859182400200813108

Místo spotřeby: 3100019584

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 20 MWh

1. Název: VDJ Kostelec

Adresa: Kostelec 5001, 768 43 Kostelec u Holešova

EAN: 859182400200836701

Místo spotřeby: 3100020972

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 5,5 MWh

1. Název: VDJ Těšnovice

Adresa: Těšnovice 5004, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200847165

Místo spotřeby: 3100021648

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 67 A

Roční spotřeba: 3,3 MWh

1. Název: ČS+VDJ Lhota u Pačlavic

Adresa: parcela 133/2, 768 34 Pačlavice

EAN: 859182400200856914

Místo spotřeby: 3100022403

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 22 MWh

1. Název: VDJ Prusinovice

Adresa: Prusinovice, 768 42 Prusinovice

EAN: 859182400200869143

Místo spotřeby: 3100023298

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 7,2 MWh

1. Název: ČS+VDJ Medlov

Adresa: Medlov, 768 02 Zborovice

EAN: 859182400200882272

Místo spotřeby: 3100024220

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 31,7 MWh

1. Název: ČS Slavkov

Adresa: Slavkov 5001, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

EAN: 859182400200883552

Místo spotřeby: 3100024307

Sazba distribuce: C03d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 31,6 MWh

1. Název: Chaty Rusava

Adresa: Rusava 207, 768 41 Rusava

EAN: 859182400200884726

Místo spotřeby: 3100024385

Sazba distribuce: C 45d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 20 MWh

1. Název: VDJ Roštín

Adresa: Roštín, 768 03 Roštín

EAN: 859182400200892509

Místo spotřeby: 3100024901

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 13 MWh

1. Název: ČS Roštín

Adresa: Roštín 277, 768 03 Roštín

EAN: 859182400200895005

Místo spotřeby: 3100025061

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 6,5 MWh

1. Název: VDJ Chvalčov

Adresa: Chvalčov 5001, 768 72 Chvalčov

EAN: 859182400200900358

Místo spotřeby: 3100025497

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4,5 MWh

1. Název: ČS Kotojedy

Adresa: Kotojedy, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200908910

Místo spotřeby: 3100026046

Sazba distribuce: C26d

Hlavní jistič: 3 x 125 A

Roční spotřeba: 88,1 MWh

1. Název: ČOV Postoupky

Adresa: Postoupky, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200909733

Místo spotřeby: 3100026107

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 250 A

Roční spotřeba: 69 MWh

1. Název: ATS Nová Dědina

Adresa: Nová Dědina, 768 21 Nová Dědina

EAN: 859182400200914355

Místo spotřeby: 3100026442

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 3,5 MWh

1. Název: ČS Pod kopcem

Adresa: Nová Dědina 5005, 768 21 Nová Dědina

EAN: 859182400200915529

Místo spotřeby: 3100026517

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČS+VDJ Věžky

Adresa: Věžky 5007, 768 33 Věžky

EAN: 859182400200919008

Místo spotřeby: 3100026768

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 160 A

Roční spotřeba: 89 MWh

1. Název: VDJ Přílepy

Adresa: Přílepy, 769 01 Přílepy

EAN: 859182400200921506

Místo spotřeby: 3100026935

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 7,5 MWh

1. Název: ATS Přílepy

Adresa: Přílepy 311, 769 01 Přílepy

EAN: 859182400200922213

Místo spotřeby: 3100026977

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 11,2 MWh

1. Název: VDJ Žopy

Adresa: Přílepy 5009, 769 01 Přílepy

EAN: 859182400200922848

Místo spotřeby: 3100027003

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 7 MWh

1. Název: VDJ Osíčko

Adresa: Osíčko, 768 61 Osíčko

EAN: 859182400200929601

Místo spotřeby: 3100027476

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 7,7 MWh

1. Název: ČOV Břest

Adresa: Břest 5026, 768 23 Břest

EAN: 859182400200934438

Místo spotřeby: 3100027788

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 37 MWh

1. Název: ČS Plešovec

Adresa: Plešovec, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400200937132

Místo spotřeby: 3100027992

Sazba distribuce: C26d

Hlavní jistič: 3 x 63 A

Roční spotřeba: 51 MWh

1. Název: ČSK Záříčí

Adresa: Záříčí 25, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400200938573

Místo spotřeby: 3100028116

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 46 MWh

1. Název: SKO Alexovice

Adresa: Třebětice 5000, 769 01 Třebětice

EAN: 859182400200948107

Místo spotřeby: 3100028795

Sazba distribuce: C01d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1,2 MWh

1. Název: ČOV Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Za Potokem 5011, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201007148

Místo spotřeby: 3100033654 – Spotřeba

Odběrné místo - obchodní: 4691043310

Odběrné místo - distribuční: 4691043309

Sazba distribuce: C26d

Hlavní jistič: 3 x 250 A

Roční spotřeba: 416 MWh

Název: ČOV Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Za Potokem 5011, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400211407846

Místo spotřeby - výroba: 3100033654 - Výroba

Odběrné místo - obchodní: 4691043310

Odběrné místo - distribuční: 4691043309

1. Název: ČSK Chropyně, u lázní

Adresa: náměstí Svobody 5000, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400201016737

Místo spotřeby: 3100034596

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 8,6 MWh

1. Název: ČSK Chropyně, u zámku

Adresa: náměstí Svobody 5004, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400201016935

Místo spotřeby: 3100034620

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 19,2 MWh

1. Název: ČSK Na Hrázi - šneková

Adresa: Na Hrázi, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400201020123

Místo spotřeby: 3100034925

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 250 A

Roční spotřeba: 7,8 MWh

1. Název: Středisko Střílky

Adresa: Dolní 5, 768 04 Střílky

EAN: 859182400201031884

Místo spotřeby: 3100036103

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 8 MWh

1. Název: VDJ Barbořina

Adresa: Pod Barbořinou 5000

EAN: 859182400201034922

Místo spotřeby: 3100036463

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 17 MWh

1. Název: HV 7, 10 Vrty Všetuly

Adresa: Palackého 5000, 769 01 Holešov

EAN: 859182400201054777

Místo spotřeby: 3100038947

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 198 MWh

1. Název: ATS Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Školní 5001, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201063809

Místo spotřeby: 3100040151

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 16,7 MWh

1. Název: ATS Chvalčov

Adresa: Kroužky 5000, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201064516

Místo spotřeby: 3100040246

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 21,5 MWh

1. Název: VDJ Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Slobodova, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201066442

Místo spotřeby: 3100040498

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 5,7 MWh

1. Název: sídliště Zábřeh

Adresa: Sídliště 5002, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201067791

Místo spotřeby: 3100040673

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 22,6 MWh

1. Název: VDJ Morkovice

Adresa: Skavsko 5000, 768 33 Morkovice - Slížany

EAN: 859182400201091291

Místo spotřeby: 3100044525

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 7 MWh

1. Název:

Adresa: VDJ Zdounky

EAN: 859182400201096531

Místo spotřeby: 3100045366

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 9,7 MWh

1. Název: VDJ Nětčice

Adresa: Nětčice 5005, 768 02 Zdounky

EAN: 859182400201096975

Místo spotřeby: 3100045443

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 4,8 MWh

1. Název: ČS Tučapy

Adresa: Želkov, 769 01 Holešov

EAN: 859182400201101648

Místo spotřeby: 3100046192

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 3,2 MWh

1. Název: VDJ Bělov

Adresa: Nová Dědina 5011, 768 21 Nová Dědina

EAN: 859182400201117311

Místo spotřeby: 3100048629

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4 MWh

1. Název: VDJ Kostelany

Adresa: Kostelany 5008, 767 01 Kostelany

EAN: 859182400201130365

Místo spotřeby: 3100050860

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 3 MWh

1. Název: ČS Kostelany

Adresa: Kostelany 5009, 767 01 Kostelany

EAN: 859182400201130396

Místo spotřeby: 3100050877

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 15 MWh

1. Název: VDJ Slavkov

Adresa: Slavkov pod Hostýnem, 768 61 Slavkov pod Hostýnem

EAN: 859182400201141156

Místo spotřeby: 3100052747

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 10 A

Roční spotřeba: 1,6 MWh

1. Název: VDJ Mrlínek

Adresa: Mrlínek, 768 61 Mrlínek

EAN: 859182400201141262

Místo spotřeby: 3100052765

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 10 A

Roční spotřeba: 1,4 MWh

1. Název: VDJ Vrbka

Adresa: Vrbka 5006, 768 21 Vrbka

EAN: 859182400201158741

Místo spotřeby: 3100055770

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 43 A

Roční spotřeba: 6,6 MWh

1. Název: ČS Karolín

Adresa: Karolín 5000, 768 21 Karolín

EAN: 859182400201158888

Místo spotřeby: 3100055782

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 50,6 MWh

1. Název: VDJ Zdislavice

Adresa: Zdislavice 5005, 768 02 Troubky - Zdislavice

EAN: 859182400201165725

Místo spotřeby: 3100056938

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 3,8 MWh

1. Název: VDJ Troubky

Adresa: Troubky, 768 02 Troubky - Zdislavice

EAN: 859182400201165817

Místo spotřeby: 3100056950

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1,7 MWh

1. Název: AT Zdounky

Adresa: Zákostelí, 768 02 Zdounky

EAN: 859182400201167729

Místo spotřeby: 3100057281

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4,2 MWh

1. Název: ČS Zlobice

Adresa: Zlobice 5000, 768 31 Zlobice

EAN: 859182400201171702

Místo spotřeby: 3100058052

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 46 MWh

1. Název: ATS Horní Lapač

Adresa: Horní Lapač 5003, 769 01 Horní Lapač

EAN: 859182400201172525

Místo spotřeby: 3100058189

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 4,5 MWh

1. Název: VDJ Podhradní Lhota

Adresa: Podhradní Lhota 5012, 768 71 Podhradní Lhota

EAN: 859182400201179975

Místo spotřeby: 3100059540

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 5,7 MWh

1. Název: ČOV Dřínov

Adresa: Dřínov 5000, 768 33 Dřínov

EAN: 859182400201180063

Místo spotřeby: 3100059552

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 75 A

Roční spotřeba: 36,9 MWh

1. Název: ATS Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Meziříčská 5009, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201195531

Místo spotřeby: 3100062150

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 11,2 MWh

1. Název: ČSK Bílany - nadzemní

Adresa: Bílany 5000/5000, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400201205926

Místo spotřeby: 3100064139

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 7,5 MWh

1. Název: ČSK Bílany - podzemní

Adresa: Bílany 5000/5000, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400201205957

Místo spotřeby: 3100064150

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČSK Kotojedy

Adresa: Kotojedy 5001/5001, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400201205995

Místo spotřeby: 3100064162

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 8,2 MWh

1. Název: ČOV Trávník

Adresa: Trávník 5000/5000, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400201206046

Místo spotřeby: 3100064176

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 28,5 MWh

1. Název: SKO Rataje

Adresa: Rataje, 768 12 Rataje

EAN: 859182400201237101

Místo spotřeby: 3100070220

Sazba distribuce: C01d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČOV Plešovec

Adresa: Plešovec 5000/5000, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400201259998

Místo spotřeby: 3100074649

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 9 MWh

1. Název: ČSK Plešovec

Adresa: Plešovec 5000/5000, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400201260048

Místo spotřeby: 3100074659

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 1,2 MWh

1. Název: ATS Popovice

Adresa: Popovice 5000/5000, 768 12 Rataje

EAN: 859182400201321596

Místo spotřeby: 3100085671

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5,8 MWh

1. Název: ČOV Kostelany

Adresa: Kostelany, 767 01 Kostelany

EAN: 859182400201334152

Místo spotřeby: 3100088095

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 1 x 10 A

Roční spotřeba: 1,6 MWh

1. Název: ČSK Morkovice

Adresa: Morkovice 5000/5000, 768 33 Morkovice - Slížany

EAN: 859182400201335289

Místo spotřeby: 3100088313

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 4,3 MWh

1. Název: ČSK Bystřice pod Hostýnem - Podlesí

Adresa: Podlesí K/23, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201471185

Místo spotřeby: 3101035620

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ZČS Divoky

Adresa: Divoky K/701/3, 768 02 Zdounky

EAN: 859182400201531841

Místo spotřeby: 3101055424

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK Bystřice pod Hostýnem – Za Potokem

Adresa: Za Potokem K/105, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400201531957

Místo spotřeby: 3101055469

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1,4 MWh

1. Název: VDJ Litenčice

Adresa: Litenčice K/1454/2, 768 13 Litenčice

EAN: 859182400201539885

Místo spotřeby: 3101057380

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 2,7 MWh

1. Název: ČOV Věžky

Adresa: Věžky K/411/7, 768 33 Věžky

EAN: 859182400210810968

Místo spotřeby: 3600038706

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 22,4 MWh

1. Název: ČSK Holešov – U potoka

Adresa: Dobrotice K/872/6, 769 01 Holešov

EAN: 859182400210898416

Místo spotřeby: 3600051497

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4,1 MWh

1. Název: SKO Karolín

Adresa: Karolín K/214/1, 768 21 Karolín

EAN: 859182400210907293

Místo spotřeby: 3600052813

Sazba distribuce: C01d

Hlavní jistič: 3 x 16 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČS Bystřice pod Hostýnem

Adresa: Za Drahou 5000, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400210991049

Místo spotřeby: 3600065165

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 4,7 MWh

1. Název: ČSK Holešov – U výletiště

Adresa: Dobrotice K/182, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211028836

Místo spotřeby: 3600070657

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČSK Holešov – U benzinky

Adresa: Dobrotice K/872/1, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211028850

Místo spotřeby: 3600070659

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: VDJ Průmyslová zóna

Adresa: Tovární 1268, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211244632

Místo spotřeby: 3600109937

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 4,3 MWh

1. Název: ČSK Kvasice

Adresa: Kvasice K/194/3, 768 21 Kvasice

EAN: 859182400211277517

Místo spotřeby: 3610002715

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: ČSK Střílky

Adresa: Zámecká K/69/1, 768 04 Střílky

EAN: 859182400211328431

Místo spotřeby: 3610010707

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 4,7 MWh

1. Název: ČSK Průmyslová zóna

Adresa: Tovární K/474/11, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211351019

Místo spotřeby: 3610013771

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 125 A

Roční spotřeba: 14 MWh

1. Název: ČSK Tučapy

Adresa: Tučapy K/267/4, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211483222

Místo spotřeby: 3610033817

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 2,4 MWh

1. Název: ČSK Kotojedy - 4

Adresa: Těšnovice K/397/3, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400211544008

Místo spotřeby: 3610042355

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 10 A

Roční spotřeba: 1,3 MWh

1. Název: ČSK Kotojedy - 1

Adresa: Těšnovice K/410, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400211544039

Místo spotřeby: 3610042358

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 50 A

Roční spotřeba: 3,3 MWh

1. Název: ČSK Količín

Adresa: Količín K/148/45, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211686203

Místo spotřeby: 3610060784

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 63 A

Roční spotřeba: 4 MWh

1. Název: ČSK Kozrálov

Adresa: Holešov K/2969, 769 01 Holešov

EAN: 859182400211761702

Místo spotřeby: 3610075532

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 0,1 MWh

1. Název: ČSK Bezměrov

Adresa: Bezměrov K/1500, 767 01 Bezměrov

EAN: 859182400212031859

Místo spotřeby: 3610270402

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 32 A

Roční spotřeba: 1 MWh

1. Název: VDJ Trávník

Adresa: Trávník, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200847431

Místo spotřeby: 3100021664

Sazba distribuce: C25d

Hlavní jistič: 3 x 40 A

Roční spotřeba: 3 MWh

1. Název: ČOV Počenice

Adresa: parc.č. 587/59, 768 33 Počenice-Tetětice

EAN: 859182400211947373

Místo spotřeby: 361023587

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 80 A

Roční spotřeba: 20 MWh

1. Název: VDJ Pod Lomem

Adresa: parc.č. 1707/2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400212644424

Místo spotřeby: 3610430662

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4 MWh

1. Název: VDJ Roštění

Adresa: parc.č. 210/2, 768 43 Roštění

EAN: 859182400212644417

Místo spotřeby: 3610430657

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 4 MWh

1. Název: VDJ Chropyně

Adresa: parc.č. 1583/22, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400212465982

Místo spotřeby: 3610387788

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 20 MW

1. Název: ČSK Střílky - nová

Adresa: parc.č. 12/37, 768 04 Střílky

EAN: 859182400220348208

Místo spotřeby: 3610268001

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK Podhradní Lhota

Adresa: p.č.371/2, 768 71 Podhradní Lhota

EAN: 859182400212602967

Místo spotřeby: 3610419182

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČOV Podhradní Lhota

Adresa: parcela 702/1, 768 71 Podhradní Lhota

EAN: 859182400212603018

Místo spotřeby: 3610419193

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 100 A

Roční spotřeba: 25 MWh

1. Název: ČSK 1 Prusinovice

Adresa: parcela 764, 768 42 Prusinovice

EAN: 859182400212851341

Místo spotřeby: 3610492480

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK 2 Prusinovice

Adresa: parcela 306, 768 42 Prusinovice

EAN: 859182400212851372

Místo spotřeby: 3610492493

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK 3 Prusinovice

Adresa: parcela 1327, 768 42 Prusinovice

EAN: 859182400212851402

Místo spotřeby: 3610492536

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK posilovací Prusinovice

Adresa: parcela 1353, 768 42 Prusinovice

EAN: 859182400212851419

Místo spotřeby: 3610492542

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 63 A

Roční spotřeba: 15 MWh

1. Název: AT Zdounky podzemní

Adresa: parcela 823/1, 768 02 Zdounky

EAN: 859182400220136331

Místo spotřeby: 3610492542

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 3 MWh

1. Název: ČS povodňová Kroměříž

Adresa: parcela 3277/1, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400220904800

Místo spotřeby:

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 250 A

Roční spotřeba: 5 MWh

1. Název: ČSK 1-1 Pačlavice

Adresa: parcela 2112/3, 768 34 Pačlavice

EAN: 859182400221028475

Místo spotřeby:

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 3 MWh

1. Název: ČSK 2-1 Lhota u Pačlavic

Adresa: parcela 1036/6, 768 34 Lhota u Pačlavic

EAN: 859182400221028628

Místo spotřeby:

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 25 A

Roční spotřeba: 3 MWh

1. Název: ČSK 3-1 Pornice

Adresa: parcela 1860/15 , 768 33 Pornice

EAN: 859182400221028642

Místo spotřeby:

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 63 A

Roční spotřeba: 4 MWh

1. Název: ČSK Chropyňská ul. Kroměříž

Adresa: parcela 2353/14 , 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400221295839

Místo spotřeby:

Sazba distribuce: C02d

Hlavní jistič: 3 x 20 A

Roční spotřeba: 3 MWh

**Předpokládaný roční odběr u maloodběrů elektrické energie je 1 900 MWh**

**Objekty velkoodběrů elektrické energie:**

1. Název: Provozní středisko

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200034718

Místo spotřeby: 3101040319

Rezervovaný příkon: 51 kW

Roční rezervovaná kapacita: 45 kW

Roční spotřeba: 121 MWh

1. Název: ČS Břest

Adresa: Břest, 768 23 Břest

EAN: 859182400200034732

Místo spotřeby: 3101040321

Rezervovaný příkon: 70 kW

Roční rezervovaná kapacita: 50 kW

Roční spotřeba: 200 MWh

1. Název: ČS Rataje

Adresa: Rataje, 768 12 Rataje

EAN: 859182400200034770

Místo spotřeby: 3101040327

Rezervovaný příkon: 40 kW

Roční rezervovaná kapacita: 20 kW

Roční spotřeba: 50 MWh

1. Název: ČOV Holešov - Všetuly

Adresa: Všetuly, 769 01 Holešov

EAN: 859182400200034817

Místo spotřeby: 3101040334

Rezervovaný příkon: 249 kW

Roční rezervovaná kapacita: 200 kW

Roční spotřeba: 1100 MWh

1. Název: ČS Miňůvky

Adresa: Postoupky, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200034879

Místo spotřeby: 3101040348

Rezervovaný příkon: 50 kW

Roční rezervovaná kapacita: 45 kW

Roční spotřeba: 150 MWh

1. Název: ČS Holešov

Adresa: Palackého, 769 01 Holešov

EAN: 859182400200007125

Místo spotřeby: 3101040349

Rezervovaný příkon: 310 kWh

Roční rezervovaná kapacita: 250 kWh

Roční spotřeba: 810 MWh

1. Název: ČS Kroměříž – Za Podzámeckou zahradou

Adresa: Zámecká zahrada, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200034886

Místo spotřeby: 3101040350

Rezervovaný příkon: 60 kW

Roční rezervovaná kapacita: 40 kW

Roční spotřeba: 100 MWh

1. Název: ČS Hulín

Adresa: Hulín, 768 24 Hulín

EAN: 859182400200034961

Místo spotřeby: 3101040361

Rezervovaný příkon: 185 kW

Roční rezervovaná kapacita: 100 kW

Roční spotřeba: 700 MWh

1. Název: ČS Postoupky

Adresa: Postoupky, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200034992

Místo spotřeby: 3101040365

Rezervovaný příkon: 40 kW

Roční rezervovaná kapacita: 30 kW

Roční spotřeba: 25 MWh

1. Název: ČS Střílky

Adresa: Střílky, 768 04 Střílky

EAN: 859182400200035036

Místo spotřeby: 3101040371

Rezervovaný příkon: 15 kW

Roční rezervovaná kapacita: 15 kW

Roční spotřeba: 34 MWh

1. Název: ČS Morkovice Švábsko

Adresa: Pornice, 768 33 Pačlavice

EAN: 859182400200035203

Místo spotřeby: 3101040385

Rezervovaný příkon: 47 kW

Roční rezervovaná kapacita: 40 kW

Roční spotřeba: 90 MWh

1. Název: ČOV Hulín

Adresa: Hulín, 768 24 Hulín

EAN: 859182400200035241

Místo spotřeby: 3101040391

Rezervovaný příkon: 151 kW

Roční rezervovaná kapacita: 151 kW

Roční spotřeba: 370 MWh

1. Název: ČS Nítkovice

Adresa: Nítkovice, 768 13 Nítkovice

EAN: 859182400200035258

Místo spotřeby: 3101040392

Rezervovaný příkon: 35 kW

Roční rezervovaná kapacita: 25 kW

Roční spotřeba: 58 MWh

1. Název: ČOV Zdounky

Adresa: Zdounky, 768 02 Zdounky

EAN: 859182400200035456

Místo spotřeby: 3101040414

Rezervovaný příkon: 100 kW

Roční rezervovaná kapacita: 80 kW

Roční spotřeba: 210 MWh

1. Název: ČSK Hulín Včelín

Adresa: Včelín 3218/3, 768 24 Hulín

EAN: 859182400200035760

Místo spotřeby: 3101040449

Rezervovaný příkon: 130 kW

Roční rezervovaná kapacita: 50 kW

Roční spotřeba: 10 MWh

1. Název: ČOV Chropyně

Adresa: Komenského 75, 768 11 Chropyně

EAN: 859182400200035920

Místo spotřeby: 3101040471

Rezervovaný příkon: 90 kW

Roční rezervovaná kapacita: 80 kW

Roční spotřeba: 280 MWh

1. Název: ČOV Kvasice

Adresa: Bělovská, 768 21 Kvasice

EAN: 859182400200036422

Místo spotřeby: 3101040527

Rezervovaný příkon: 188 kW

Roční rezervovaná kapacita: 105 kW

Roční spotřeba: 150 MWh

1. Název: ČOV Morkovice

Adresa: Morkovice, 768 33 Morkovice - Slížany

EAN: 859182400200036644

Místo spotřeby: 3101040553

Rezervovaný příkon: 70 kW

Roční rezervovaná kapacita: 50 kW

Roční spotřeba: 160 MWh

1. Název: ČS Hlinsko

Adresa: Hlinsko pod Hostýnem 5001, 768 41 Bystřice pod Hostýnem

EAN: 859182400211159912

Místo spotřeby: 3600096069

Rezervovaný příkon: 80 kW

Roční rezervovaná kapacita: 80 kW

Roční spotřeba: 150 MWh

1. Název: ČS Břestský les

Adresa: Chropyně 1628/7 , 768 11 Chropyně

EAN: 859182400212863320

Místo spotřeby: 3610498539

Rezervovaný příkon: 60 kW

Roční rezervovaná kapacita: 50 kW

Roční spotřeba: 106 MWh

1. Název: ČOV Střílky

Adresa: Střílky 296/23 , 768 04 Střílky

EAN: 859182400212012223

Místo spotřeby: 3610261116

Rezervovaný příkon: 42 kW

Roční rezervovaná kapacita: 40 kW

Roční spotřeba: 50 MWh

**Dodávka elektřiny pro hladinu VN**

1. Název: ČOV Kroměříž

Adresa: Dolnozahradská 3300/102, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200007156

Místo spotřeby: 3101040363 – Spotřeba

Odběrné místo: 4101045115

Rezervovaný příkon: 380 kW

Roční rezervovaná kapacita: 300 kW

Roční spotřeba: 1400 MWh

Název: ČOV Kroměříž

Adresa: Dolnozahradská 3300/102, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400211957839

Místo spotřeby - výroba: 3101040363 - Výroba

Odběrné místo - obchodní: 4691403535

Odběrné místo - distribuční: 4691403534

1. Název: ÚV Kroměříž

Adresa: Kojetínská 2833, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400200007187

Místo spotřeby: 3101040388 - Spotředba

Rezervovaný příkon: 350 kW

Roční rezervovaná kapacita: 220 kW

Roční spotřeba: 1300 MWh

Název: ÚV Kroměříž 2833/113

Adresa: Kojetínská 2833/113, 767 01 Kroměříž

EAN: 859182400220896402 ( výroba )

Odběrné místo – distribuční: 4700002528

**Předpokládaný roční odběr u velkoodběrů elektrické energie je 7 200 MWh.**