## Specifikace požadavků
Název systému Smart Metering:
1 | Měřicí zařízení a odečtový modul (vodoměr)
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
1.01 | Měřící zařízení | Objem za časový interval | Spotřeba za časový interval | obligatorní
1.02 | Měřící zařízení | Kumulativní objem | Celková spotřeba od instalace | fakultativní
1.03 | Měřící zařízení | Měření zpětného toku | Detekce reverzního průtoku | fakultativní
1.04 | Měřící zařízení | Min. / Max. průtok | Záznam extrémních hodnot | fakultativní
1.05 | Diagnostika | Stav baterie | Úroveň nabití | obligatorní
1.06 | Diagnostika | Stav komunikace | Kvalita signálu, výpadky | obligatorní
1.07 | Diagnostika | Tamper detection | Sejmutí modulu, manipulace | obligatorní
1.08 | Diagnostika | Magnetická manipulace | Detekce magnetu | obligatorní
1.09 | Diagnostika | Zamrznutí | Teplotní alarm | obligatorní
1.10 | Diagnostika | Neobvyklý průtok | Burst/leak detekce | fakultativní
2 | Komunikace
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
2.01 | Komunikace | NB-IoT / LTE-M | Mobilní IoT komunikace | obligatorní
2.02 | Komunikační režimy | Pravidelné odečty | Intervalní odečty (15 min – 1 den) | obligatorní
2.03 | Komunikační režimy | Alarm push | Okamžité odeslání alarmu | obligatorní
2.04 | Komunikační režimy | Dávkové přenosy | Hromadné odesílání dat | obligatorní
3 | Datová platforma
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
3.01 | Sběr dat | Automatizovaný sběr | Pravidelný import dat | obligatorní
3.02 | Sběr dat | Validace dat (VEE) | Kontrola kvality dat | obligatorní
3.03 | Sběr dat | Dopočty | Estimace při výpadku | obligatorní
3.04 | Sběr dat | Detekce anomálií | Identifikace nestandardních hodnot | obligatorní
3.05 | Správa zařízení | Evidence měřidel | Digitální pasportizace | obligatorní
3.06 | Správa zařízení | Rozdělení měřidel do skupin | měrné okrsky, zóny apod. | obligatorní
3.07 | Správa zařízení | Životní cyklus | Instalace, výměna, demontáž | obligatorní
3.08 | Správa zařízení | OTA aktualizace | Vzdálený update firmware | obligatorní
3.09 | Správa zařízení | Monitoring baterie | Predikce dožití | obligatorní
3.10 | Správa zařízení | Monitoring signálu | Kvalita komunikace | obligatorní
3.11 | Správa zařízení | Geolokace | GPS/ruční zadání polohy | obligatorní
3.12 | Správa zařízení | Komunikační profily | Konfigurace parametrů | obligatorní
3.13 | Alarmy | Únik | Dlouhodobý nízký průtok | obligatorní
3.14 | Alarmy | Havárie | Náhlý vysoký průtok | obligatorní
3.15 | Alarmy | Zpětný tok | Reverzní průtok | obligatorní
3.16 | Alarmy | Manipulace | Tamper, magnet | obligatorní
3.17 | Alarmy | Neobvyklá spotřeba | Odchylky od normálu | obligatorní
3.18 | Alarmy | Ztráta komunikace | Offline stav | obligatorní
3.19 | Alarmy | Nízká baterie | Varování | obligatorní
3.20 | Alarmy | Teplotní alarm | Riziko zamrznutí | obligatorní
3.21 | Alarmy | Zaplavení | Senzor vody | fakultativní
3.22 | Integrace | API pro billing | Napojení na fakturaci | obligatorní
3.23 | Integrace | API pro GIS | Mapové systémy | obligatorní
3.24 | Integrace | API pro SCADA | Provozní systémy | obligatorní
3.25 | Integrace | API pro portály | Zákaznické systémy | obligatorní
3.26 | Integrace | Exporty | CSV/JSON/XML | obligatorní
3.27 | Integrace | Standardy | DLMS/COSEM, OMS | obligatorní
3.28 | Integrace | Import dat | import dat ze správy sítě | obligatorní
4 | Měřicí zařízení a odečtový modul (vodoměr)
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
4.01 | Spotřeba | Denní/týdenní/měsíční profily/vlasní nastavení | Analýza odběru | obligatorní
4.02 | Spotřeba | Predikce spotřeby | Forecasting | obligatorní
4.03 | Spotřeba | Segmentace odběrů | Klasifikace zákazníků | obligatorní
4.04 | Síť | Analýza měrných okrsků (DMA analýza) | Výpočty hodnot pro měrné okrsky | obligatorní
4.05 | Síť | Detekce úniků | Síťové úniky | obligatorní
4.06 | Síť | Nelegální odběry | Identifikace podvodů | obligatorní
5 | Zákaznický portál / aplikace iOS, Android
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
5.01 | Zákazníci | Online odečty | Zobrazení dat | obligatorní
5.02 | Zákazníci | Grafy spotřeby | Vizualizace | obligatorní
5.03 | Zákazníci | Porovnání období | Historie | obligatorní
5.04 | Zákazníci | Notifikace úniků | Upozornění | obligatorní
5.05 | Zákazníci | Notifikace anomálií | Spotřební odchylky, uživatelsky definovatelné | obligatorní
5.06 | Zákazníci | Nahlášení poruchy | Formulář | obligatorní
5.07 | Zákazníci | Samoodečet | Vložení stavu manuálně | obligatorní
5.08 | Zákazníci | Export dat | CSV/PDF | fakultativní
5.09 | B2B | Hromadná správa OM | Správa více odběrů | obligatorní
5.10 | B2B | Reporty | Podklady pro účetnictví | fakultativní
5.11 | B2B | API | Napojení na facility systémy | fakultativní
6 | Provozní pracovníci
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
6.01 | Terén | Mobilní aplikace | Instalace a servis | obligatorní
6.02 | Terén | QR/NFC identifikace | Instalace a servis | obligatorní
6.03 | Terén | Průvodce instalací | Kontrolní kroky | obligatorní
6.04 | Terén | Diagnostika v terénu | On-site testy | obligatorní
6.05 | Terén | On-demand odečet | Ruční odečet | obligatorní
6.06 | Terén | Offline režim | Bez signálu | obligatorní
6.07 | Terén | Evidence zásahů | Historie prací | obligatorní
6.08 | Terén | Pracovní příkazy | Automatické generování | fakultativní
7 | Bezpečnost
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
7.01 | Bezpečnost | Šifrování komunikace | AES/TLS | obligatorní
7.02 | Bezpečnost | Autentizace zařízení | Certifikáty, šifrovací klíče, správa certifikátů, klíčů | obligatorní
7.03 | Bezpečnost | Správa certifikátů | PKI | obligatorní
7.04 | Bezpečnost | Auditní logy | Záznam událostí | obligatorní
7.05 | Bezpečnost | Role-based access | Uživatelská oprávnění | obligatorní
7.06 | Bezpečnost | Detekce anomálií | Podezřelé chování | obligatorní
7.07 | Bezpečnost | Ochrana proti replay | Anti-replay mechanizmy | obligatorní
7.08 | Bezpečnost | Ochrana proti spoofingu | Validace identity | obligatorní
8 | Administrace systému
| Kategorie | Funkce | Popis funkce | Povinnost splnění požadavku | Splnění požadavku ANO / NE | Popis, jakým způsobem nebo postupem je požadavek splněn (pouze v případě, že je ve sloupci D uvedeno "ANO" - v případě obligatorních i fakultativních)
8.01 | Administrace | Uživatelské role | Správa oprávnění | obligatorní
8.02 | Administrace | Auditní záznamy | Historie akcí | obligatorní
8.03 | Administrace | Dashboardy | Přehledy pro role | obligatorní
8.04 | Administrace | SLA monitoring | Dostupnost systému | obligatorní
8.05 | Administrace | Monitoring sítí | Kvalita přenosů | obligatorní
8.06 | Administrace | Automatické reporty | Pravidelné výstupy | obligatorní
8.07 | Administrace | Notifikace | Konfigurovatelné alerty | obligatorní
8.08 | Administrace | Správa OM | Evidence odběrných míst | obligatorní
* | Dodavatel vyplní ve sloupci "F" všechna žlutě označená pole, a ve sloupci "G" uvede popis způsobu splnění alespoň u těch, která jsou žlutě označena, a jsou předmětem nabídky dodavatele.